Наши опыты

Наше исследование заключалось в то, чтобы узнать на сколько применимы мобильные приложения в качестве измерительных приборов.

Для этого мы провели опыты в которых сравнивали мобильные приложения «Светомер» и «Шумомер» с непосредственно поверенными приборами – люксметром и шумомером.

Составив таблицы и проанализировав полученные при измерениях данные, мы составили рекомендации, заключающиеся в том, что измерения, проводимые при помощи мобильных приложений, не стоит использовать в научных целях и сфере государственного регулирования, но для исследовательских школьных работ их использование допустимо.

Ссылка, по которой можно найти выше указанную информацию:

https://полифорум.екатеринбург.рф/

Список литературы:

Теория погрешности: случайная и систематическая: https://studfile.net/preview/7686849/page:13/

Погрешность средств измерения: https://scienceforum.ru/2018/article/2018009658

Люксметры смартфонов: кто в лес, кто по дрова: https://habr.com/ru/companies/lamptest/articles/647697/

Погрешности измерений физических величин: https://www.lcard.ru/lexicon/meas_accuracy#:~:text=Погрешность%20средства%20измерений%20—%20разность%20между,за%20постоянную%20или%20закономерную%20изменяющуюся

Погрешность физических измерений в мобильных приложениях

Выполнили:

Парфенова Елизавета Антоновна

Смольникова Александра Григорьевна

| Теория измерений Измерением физической величины называют ее сопоставление с однородной величиной, принятой за единицу. Они подразделяются на: - Прямые (осуществляется количественное сравнение физической величины с соответствующим эталоном при помощи измерительных приборов) - Косвенные (интересующая нас физическая величина находится при помощи математических операций) По характеру проявления: - Случайная погрешность - возникает как результат совместного влияния различных случайных, меняющихся от измерения к измерению, и не контролируемых экспериментатором факторов. - Систематические - это погрешности, у которых значения и знак остаются постоянными на протяжении одной серии измерений. - Промахи - это большие по значению погрешности, сильно искажающие результат. |  |  | Рекомендации по использованию приложений Светомер - Разместить в конкретной точке, на которую направлен источник света и в которой находится датчик восприятия; - Учитывать комнатную температуру и влажность воздуха в месте где проходит измерение; - Производить несколько замеров, чтобы исключить случайную погрешность. Применение: Данное приложение может быть использовано для измерения уровня яркости на работе, в школе, доме или любом месте со своим смартфоном, так как интенсивность яркости очень важна в жизни и влияет на здоровье и интенсивность работы, но исключительно в исследовательских, не научных целях. А также может быть задействовано для выращивания растений в контроле уровня освещенности помещения. |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации по использованию приложений

Шумомер

- Выполнять измерение в комнате, изолированной от посторонних звуков;

- Располагать устройство напротив источника шума, направив динамики в его сторону;

Применение:

Данное приложение может быть использовано для определения уровня шума окружающей среды или громкого звука, так как они могут быть опасны для физического и психического здоровья человека. Также оно задействуется в исследованиях шумового загрязнения для количественной оценки различных видов шума, особенно промышленного, экологического, горнодобывающего и авиационного шума.